{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["XTab20160707165029"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"XTab20160707165029","index":0,"n_rows":28,"n_cols":19,"rows_kept":28,"flags":["formulas_cached_only"]}
["SAMPLE_NUMBER",null,null,130444,130446,130448,130450,130452,130454,130456,130458,131321,131323,131325,131327,131329,131331,131333,131335]
["TEXT_ID",null,null,"FE16-1003748","FE16-1003749","FE16-1003750","FE16-1003751","FE16-1003752","FE16-1003753","FE16-1003754","FE16-1003755","FE16-1003994","FE16-1003995","FE16-1003996","FE16-1003997","FE16-1003998","FE16-1003999","FE16-1004000","FE16-1004001"]
["DESCRIPTION",null,null,"Controllo flussi TAF ufficiale","Controllo flussi TAF ufficiale","Controllo flussi TAF ufficiale","Controllo flussi TAF ufficiale","Controllo flussi TAF ufficiale","Controllo flussi TAF ufficiale","Controllo flussi TAF ufficiale","Controllo flussi TAF ufficiale","Controllo flussi TAF ufficiale","Controllo flussi TAF ufficiale","Controllo flussi TAF ufficiale","Controllo flussi TAF ufficiale","Controllo flussi TAF ufficiale","Controllo flussi TAF ufficiale","Controllo flussi TAF ufficiale","Controllo flussi TAF ufficiale"]
["C_SAMPLING_POINT",null,null,"Ambient Blank","Ingresso generale TAF 1-2-3","Uscita TAF1","Uscita TAF2","Uscita TAF3","Uscita TAF4","Ingresso TAF4","S-Rigetto","Ambient Blank","Ingresso generale TAF 1-2-3","Uscita TAF1","Uscita TAF2","Uscita TAF3","Uscita TAF4","Ingresso TAF4","S-Rigetto"]
["SAMPLED_DATE",null,null,"09/06/2016 06.00","09/06/2016 12.15","09/06/2016 12.20","09/06/2016 12.45","09/06/2016 12.35","09/06/2016 12.40","09/06/2016 12.35","09/06/2016 12.50","23/06/2016 06.00","23/06/2016 12.20","23/06/2016 12.30","23/06/2016 12.40","23/06/2016 12.45","23/06/2016 12.50","23/06/2016 12.40","23/06/2016 12.55"]
["RECD_DATE",null,null,"2016-06-14","2016-06-14","2016-06-14","2016-06-14","2016-06-14","2016-06-14","2016-06-14","2016-06-14","2016-06-28","2016-06-28","2016-06-28","2016-06-28","2016-06-28","2016-06-28","2016-06-28","2016-06-28"]
["C_SAMPLING_REPORT",null,null,"N°09062016CAV/17","N°09062016CAV/17","N°09062016CAV/17","N°09062016CAV/17","N°09062016CAV/17","N°09062016CAV/17","N°09062016CAV/17","N°09062016CAV/17",null,"N° 23062016CAV/17 ","N° 23062016CAV/17 ","N° 23062016CAV/17 ","N° 23062016CAV/17 ","N° 23062016CAV/17 ","N° 23062016CAV/17 ","N° 23062016CAV/17 "]
["C_SAMPLING_LAB",null,null,"SGS-CA","SGS-CA","SGS-CA","SGS-CA","SGS-CA","SGS-CA","SGS-CA","SGS-CA","SGS-CA","SGS-CA","SGS-CA","SGS-CA","SGS-CA","SGS-CA","SGS-CA","SGS-CA"]
["ANALYSIS DATE",null,null,"14/06/2016-16/06/2016","14/06/2016-16/06/2016","14/06/2016-16/06/2016","14/06/2016-16/06/2016","14/06/2016-17/06/2016","14/06/2016-17/06/2016","17/06/2016-21/06/2016","14/06/2016-17/06/2016","27/06/2016-07/07/2016","27/06/2016-07/07/2016","27/06/2016-07/07/2016","27/06/2016-07/07/2016","27/06/2016-07/07/2016","27/06/2016-07/07/2016","27/06/2016-07/07/2016","27/06/2016-07/07/2016"]
["Results Name","Units","Methods","=====","=====","=====","=====","=====","=====","=====","=====","=====","=====","=====","=====","=====","=====","=====","====="]
["1,2,3,4,6,7,8-HpCDD","ng/L","EPA 1613B 1994","<0,00066","<0,00069","<0,00071",0.00052,"<0,00047","<0,00062","<0,00119","<0,00045","<0,00305","<0,00226","<0,00328","<0,00238","<0,00264","<0,00301","<0,00232","<0,00297"]
["1,2,3,4,6,7,8-HpCDF","ng/L","EPA 1613B 1994",0.0006,"<0,00006","<0,00006","<0,00010","<0,00006","<0,00004","<0,00017","<0,00007","<0,00014","<0,00013","<0,00019","<0,00013","<0,00016","<0,00020","<0,00020","<0,00017"]
["1,2,3,4,7,8,9-HpCDF","ng/L","EPA 1613B 1994","<0,00009","<0,00008","<0,00007","<0,00012","<0,00006",5e-05,"<0,00023","<0,00010","<0,00018","<0,00016","<0,00030","<0,00016","<0,00023","<0,00025","<0,00025","<0,00019"]
["1,2,3,4,7,8-HxCDD","ng/L","EPA 1613B 1994","<0,00010","<0,00003","<0,00004","<0,00006","<0,00007","<0,00006","<0,00013","<0,00006","<0,00015","<0,00013","<0,00033","<0,00009","<0,00019","<0,00017","<0,00013","<0,00028"]
["1,2,3,4,7,8-HxCDF","ng/L","EPA 1613B 1994","<0,00111","<0,00077","<0,00089","<0,00098","<0,00078","<0,00052","<0,00155","<0,00077","<0,00378","<0,00315","<0,00494","<0,00395","<0,00346","<0,00477","<0,00333","<0,00478"]
["1,2,3,6,7,8-HxCDD","ng/L","EPA 1613B 1994","<0,00009","<0,00003","<0,00003","<0,00006","<0,00007","<0,00005","<0,00014","<0,00005","<0,00013","<0,00012","<0,00030","<0,00008","<0,00019","<0,00013","<0,00012","<0,00028"]
["1,2,3,6,7,8-HxCDF","ng/L","EPA 1613B 1994","<0,00104","<0,00080","<0,00095","<0,00098","<0,00075","<0,00050","<0,00160","<0,00070","<0,00342","<0,00306","<0,00507","<0,00341","<0,00380","<0,00439","<0,00327","<0,00436"]
["1,2,3,7,8,9-HxCDD","ng/L","EPA 1613B 1994","<0,00004","<0,00001","<0,00001","<0,00002","<0,00003","<0,00002","<0,00006",3e-05,"<0,00005","<0,00004","<0,00013","<0,00003","<0,00008","<0,00004","<0,00004","<0,00014"]
["1,2,3,7,8,9-HxCDF","ng/L","EPA 1613B 1994","<0,00077","<0,00063","<0,00072","<0,00074","<0,00063","<0,00036","<0,00133","<0,00055","<0,00254","<0,00231","<0,00464","<0,00273","<0,00278","<0,00406","<0,00239","<0,00352"]
["1,2,3,7,8-PeCDD","ng/L","EPA 1613B 1994","<0,00021","<0,00024","<0,00018","<0,00015","<0,00005","<0,00015","<0,00017","<0,00010","<0,00016","<0,00014","<0,00033","<0,00013","<0,00015","<0,00028","<0,00016","<0,00014"]
["1,2,3,7,8-PeCDF","ng/L","EPA 1613B 1994","<0,00059","<0,00049","<0,00068","<0,00062","<0,00043","<0,00049","<0,00129","<0,00047","<0,00109","<0,00106","<0,00162","<0,00165","<0,00096","<0,00198","<0,00125","<0,00149"]
["2,3,4,6,7,8-HxCDF","ng/L","EPA 1613B 1994","<0,00099","<0,00073","<0,00083","<0,00086","<0,00072","<0,00048","<0,00164","<0,00070","<0,00294","<0,00328","<0,00528","<0,00362","<0,00355","<0,00425","<0,00313","<0,00428"]
["2,3,4,7,8-PeCDF","ng/L","EPA 1613B 1994","<0,00038","<0,00032","<0,00040","<0,00035","<0,00026","<0,00031","<0,00077","<0,00027","<0,00054","<0,00068","<0,00077","<0,00094","<0,00047","<0,00082","<0,00057","<0,00069"]
["2,3,7,8-TCDD","ng/L","EPA 1613B 1994","<0,00003","<0,00003","<0,00002","<0,00002","<0,00003","<0,00002","<0,00007","<0,00002","<0,00006","<0,00004","<0,00004","<0,00004","<0,00003","<0,00003","<0,00004","<0,00004"]
["2,3,7,8-TCDF","ng/L","EPA 1613B 1994","<0,00061",0.00035,"<0,00064","<0,00086","<0,00056","<0,00053","<0,00149","<0,00055","<0,00234","<0,00174","<0,00356","<0,00215","<0,00219","<0,00284","<0,00234","<0,00280"]
["OCDD","ng/L","EPA 1613B 1994","<0,00018","<0,00007","<0,00010","<0,00005","<0,00004","<0,00009",0.078,"<0,00008",0.0088,"<0,00031",0.0037,"<0,00011","<0,00017","<0,00014","<0,00010","<0,00017"]
["OCDF","ng/L","EPA 1613B 1994","<0,00006","<0,00016","<0,00006","<0,00004","<0,00003","<0,00003","<0,00007","<0,00004","<0,00024","<0,00019","<0,00010","<0,00009","<0,00013","<0,00009","<0,00009","<0,00013"]
["Somma PCDD/PCDF I-TEQ(Medium Bound)","µg I-TE/L","EPA 1613B 1994 + NATO CCMS Report n°176 1988",4.2e-07,3.5e-07,3.8e-07,3.8e-07,2.8e-07,2.6e-07,7.8e-07,2.8e-07,1.02e-06,9.6e-07,1.57e-06,1.14e-06,1.02e-06,1.39e-06,9.8e-07,1.3e-06]