## Foglio1
[5 empty] | Data di campionamento: 20-10-2016 | [5 empty] | Data di campionamento: 20-10-2016 | [5 empty] | Data di campionamento: 20-10-2016 | [5 empty] | Data di campionamento: 20-10-2016
[5 empty] | VOC: 10:00-11:00 FENOLI: 10:00-11:00 |  | VOC: 11:00-12:00 FENOLI: 11:00-12:00 |  | VOC: 12:00-13:00 FENOLI: 12:00-13:00 |  | VOC: 10:05-11:05 FENOLI: 10:05-11:05 |  | VOC: 11:05-12:05 FENOLI: 11:05-12:05 |  | VOC: 12:05-13:05 FENOLI: 12:05-13:05 |  | VOC: 10:10-11:10 FENOLI: 10:10-11:10 |  | VOC: 11:10-12:10 FENOLI: 11:10-12:10 |  | VOC: 12:10-13:10 FENOLI: 12:10-13:10 |  | VOC: 10:40-11:40 FENOLI: 10:40-11:40 |  | VOC: 11:40-12:40 FENOLI: 11:40-12:40 |  | VOC: 12:40-13:40 FENOLI: 12:40-13:40
[5 empty] | Emissione E1 TAF1 (1° PROVA) |  | Emissione E1 TAF1 (2° PROVA) |  | Emissione E1 TAF1 (3° PROVA) |  | Emissione E1 TAF2 (1° PROVA) |  | Emissione E1 TAF2 (2° PROVA) |  | Emissione E1 TAF2 (3° PROVA) |  | Emissione E1 TAF3 (1° PROVA) |  | Emissione E1 TAF3 (2° PROVA) |  | Emissione E1 TAF3 (3° PROVA) |  | Emissione E1 TAF4 (1° PROVA) |  | Emissione E1 TAF4 (2° PROVA) |  | Emissione E1 TAF4 (3° PROVA)
Prova | Metodo | Valore Limite Risultato (mg/Nm3) | Valore Limite Flusso di massa (g/h) | Unità di misura | Risultato | Flusso di massa (g/h) | Risultato | Flusso di massa (g/h) | Risultato | Flusso di massa (g/h) | Risultato | Flusso di massa (g/h) | Risultato | Flusso di massa (g/h) | Risultato | Flusso di massa (g/h) | Risultato | Flusso di massa (g/h) | Risultato | Flusso di massa (g/h) | Risultato | Flusso di massa (g/h) | Risultato | Flusso di massa (g/h) | Risultato | Flusso di massa (g/h) | Risultato | Flusso di massa (g/h)
Portata del flusso convogliato | UNI 10169:2001 | - | - | Nm3/h | 4664 | - | 4563 | - | 4471 | - | 4071 | - | 4430 | - | 4482 | - | 7348 | - | 7132 | - | 7152 | - | 76 | - | 72 | - | 70 | -
Temperatura del flusso convogliato | UNI 10169:2001 | - | - | °C | 29.9 | - | 30.8 | - | 30.9 | - | 29.9 | - | 28.9 | - | 28.9 | - | 27.7 | - | 31.2 | - | 31.8 | - | 22 | - | 24 | - | 24 | -
Fenolo | NIOSH 2546 1994 | 20 | 100 | mg/Nm3 | < 0,2 | < 1,1 | < 0,2 | < 1,1 | < 0,2 | < 1,1 | < 0,2 | < 1,1 | < 0,2 | < 1,1 | < 0,2 | < 1,1 | < 0,2 | < 1,6 | < 0,2 | < 1,6 | < 0,2 | < 1,6 | < 0,2 | < 0,02 | < 0,2 | < 0,02 | < 0,2 | < 0,02
Benzene | UNI EN 13649:2002 | 5 | 25 | mg/Nm3 | 1 | 4.664 | 0.9 | 4.1067 | 1 | 4.471 | < 0,3 | < 1,7 | 0.4 | 1.772 | 0.6 | 2.6892 | 0.3 | #REF! | < 0,3 | < 2,4 | 0.4 | 2.8608 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03
Etilbenzene | UNI EN 13649:2002 | 150 | 2000 | mg/Nm3 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03
Toluene | UNI EN 13649:2002 | 300 | 3000 | mg/Nm3 | 1.8 | 8.3952 | 1.9 | 8.6697 | 1.8 | 8.0478 | < 0,3 | < 1,7 | 1.9 | 8.417 | 2.5 | 11.205 | < 0,3 | < 2,4 | 2.4 | 17.1168 | 2.1 | 15.0192 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03
Isopropilbenzene | UNI EN 13649:2002 | n.a. | n.a. | mg/Nm3 | 1.7 | 7.9288 | 1.7 | 7.7571 | 1.7 | 7.6007 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | 1.5 | 6.723 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03
Cloruro di vinile | UNI EN 13649:2002 | 5 | 25 | mg/Nm3 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03
Cloroformio | UNI EN 13649:2002 | 20 | 100 | mg/Nm3 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03
1,2 Dicloroetano | UNI EN 13649:2002 | 5 | 25 | mg/Nm3 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03
1,2 Dicloroetilene (cis) | UNI EN 13649:2002 | n.a. | n.a. | mg/Nm3 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03
1,2 Dicloroetilene (trans) | UNI EN 13649:2002 | n.a. | n.a. | mg/Nm3 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03
m-xilene | UNI EN 13649:2002 | 150 | 4000 | mg/Nm3 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03
p-xilene | UNI EN 13649:2002 | 150 | 4000 | mg/Nm3 | < 0,3 | < 1,7 | 0.6 | 2.7378 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | 0.6 | 2.6892 | < 0,3 | < 2,4 | 0.6 | 4.2792 | 0.6 | 4.2912 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03
o-xilene | UNI EN 13649:2002 | 150 | 4000 | mg/Nm3 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03
1,1 Dicloroetilene | UNI EN 13649:2002 | 20 | 100 | mg/Nm3 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03
1,1 Dicloroetano | UNI EN 13649:2002 | 150 | 2000 | mg/Nm3 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03
1,2 Dicloropropano | UNI EN 13649:2002 | 150 | 2000 | mg/Nm3 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03
1,1,1 Tricloroetano | UNI EN 13649:2002 | n.a. | n.a. | mg/Nm3 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03
1,2,3 Tricloropropano | UNI EN 13649:2002 | n.a. | n.a. | mg/Nm3 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03
1,1,2,2 Tetracloroetano | UNI EN 13649:2002 | n.a. | n.a. | mg/Nm3 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03
1,1,2 Tricloetano | UNI EN 13649:2002 | n.a. | n.a. | mg/Nm3 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03
Tricloroetilene | UNI EN 13649:2002 | 20 | 100 | mg/Nm3 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03
Tetracloroetilene | UNI EN 13649:2002 | 20 | 100 | mg/Nm3 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03
Stirene | UNI EN 13649:2002 | 150 | 2000 | mg/Nm3 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 1,7 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 2,4 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03 | < 0,3 | < 0,03