## Foglio1
|  |  |  | Data di campionamento: 05-01-2021 | [5 empty] | Data di campionamento: 05-01-2021 | [5 empty] | Data di campionamento: 05-01-2021 | [5 empty] | Data di campionamento: 05-01-2021
|  |  |  | VOC: 12:30-13:30 FENOLI: 12:30-13:30 |  | VOC: 13:40-14:40 FENOLI: 13:40-14:40 |  | VOC: 14:50-15:50 FENOLI: 14:50-15:50 |  | VOC: 12:30-13:30 FENOLI: 12:30-13:30 |  | VOC: 13:40-14:40 FENOLI: 13:40-14:40 |  | VOC: 14:50-15:50 FENOLI: 14:50-15:50 |  | VOC: 14:15-15:15 FENOLI: 14:15-15:15 |  | VOC: 15:20-16:20 FENOLI: 15:20-16:20 |  | VOC: 16:25-17:25 FENOLI: 16:25-17:25 |  | VOC: 13:45-14:45 FENOLI: 13:45-14:45 |  | VOC: 14:45-15:45 FENOLI: 14:45-15:45 |  | VOC: 15:45-16:45 FENOLI: 15:45-16:45
|  |  |  | Emissione E1 MPE100 1° PROVA |  | Emissione E1 MPE100 2° PROVA |  | Emissione E1 MPE100 3° PROVA |  | Emissione E3 MPE200 1° PROVA |  | Emissione E3 MPE200 2° PROVA |  | Emissione E3 MPE200 3° PROVA |  | Emissione E5 MPE300 1° PROVA |  | Emissione E5 MPE300 2° PROVA |  | Emissione E5 MPE300 3° PROVA |  | Emissione E7 MPE400 1° PROVA |  | Emissione E7 MPE400 2° PROVA |  | Emissione E7 MPE400 3° PROVA
Prova | Metodo | Valore Limite Risultato (mg/Nm3) | Unità di misura | Risultato |  | Risultato |  | Risultato |  | Risultato |  | Risultato |  | Risultato |  | Risultato |  | Risultato |  | Risultato |  | Risultato |  | Risultato |  | Risultato
Portata del flusso convogliato | UNI 10169:2001 | - | Nm3/h | <333 |  | <333 |  | <332 |  | <333 |  | <335 |  | <335 |  | <332 |  | <332 |  | <332 |  | <332 |  | <332 |  | <335
Temperatura del flusso convogliato | UNI 10169:2001 | - | °C | 13.85 |  | 13.75 |  | 13.75 |  | 13.05 |  | 13.35 |  | 13.85 |  | 14.35 |  | 14.35 |  | 14.65 |  | 14.45 |  | 14.25 |  | 14.55
Benzene | UNI EN 13649:2015 | 5 | mg/Nm3 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588
Cloruro di vinile | UNI EN 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588
1,2 Dicloroetano | UNI EN 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588
Sommatoria composti Classe III Punto 1.1 Alleg. 1 Parte V D.Lgs. 152:2006 |  |  | mg/Nm3 |  | 0.882 |  | 0.882 |  | 0.882 |  | 0.882 |  | 0.882 |  | 0.882 |  | 0.882 |  | 0.882 |  | 0.882 |  | 0.882 |  | 0.882 |  | 0.882
Fenolo | NIOSH 2546 1994 | 20 | mg/Nm3 | < | 0.0167 | < | 0.0167 | < | 0.0167 | < | 0.0167 | < | 0.0167 | < | 0.0167 | < | 0.0167 | < | 0.0167 | < | 0.0167 | < | 0.0167 | < | 0.0167 | < | 0.0167
Cloroformio | UNI EN 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588
1,1 Dicloroetilene | UNI EN 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588
1,1,2,2 Tetracloroetano | UNI EN 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588
Tricloroetilene | UNI EN 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588
Tetracloroetilene | UNI EN 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588
Sommatoria composti Classe II Punto 4 Alleg. 1 Parte V D.Lgs. 152:2006 |  |  | mg/Nm3 |  | 1.4784 |  | 1.4784 |  | 1.4784 |  | 1.4784 |  | 1.4784 |  | 1.4784 |  | 1.4784 |  | 1.4784 |  | 1.4784 |  | 1.4784 |  | 1.4784 |  | 1.4784
Etilbenzene | UNI EN 13649:2015 | 150 | mg/Nm3 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588
Isopropilbenzene | UNI EN 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588
1,1 Dicloroetano | UNI EN 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588
1,2 Dicloropropano | UNI EN 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588
Stirene | UNI EN 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588
Sommatoria composti Classe III Punto 4 Alleg. 1 Parte V D.Lgs. 152:2006 |  |  | mg/Nm3 |  | 2.9484 |  | 2.9484 |  | 2.9484 |  | 2.9484 |  | 2.9484 |  | 2.9484 |  | 2.9484 |  | 2.9484 |  | 2.9484 |  | 2.9484 |  | 2.9484 |  | 2.9484
Toluene | UNI EN 13649:2015 | 300 | mg/Nm3 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588
m-xilene | UNI EN 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588
p-xilene | UNI EN 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588
o-xilene | UNI EN 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588
Sommatoria composti Classe IV Punto 4 Alleg. 1 Parte V D.Lgs. 152:2006 |  |  | mg/Nm3 |  | 4.1243 |  | 4.1243 |  | 4.1243 |  | 4.1243 |  | 4.1243 |  | 4.1243 |  | 4.1243 |  | 4.1243 |  | 4.1243 |  | 4.1243 |  | 4.1243 |  | 4.1243
1,2 Dicloroetilene (cis) | UNI EN 13649:2015 | n.a. | mg/Nm3 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588
1,2 Dicloroetilene (trans) | UNI EN 13649:2015 | n.a. | mg/Nm3 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588
1,1,1 Tricloroetano | UNI EN 13649:2015 | n.a. | mg/Nm3 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588
1,2,3 Tricloropropano | UNI EN 13649:2015 | n.a. | mg/Nm3 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588
1,1,2 Tricloetano | UNI EN 13649:2015 | n.a. | mg/Nm3 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588 | < | 0.588