## Foglio1
|  |  |  | Data di campionamento: 20-01-2021 | [5 empty] | Data di campionamento: 20-01-2021 | [5 empty] | Data di campionamento: 20-01-2021 | [5 empty] | Data di campionamento: 20-01-2021
|  |  |  | VOC: 09:00-10:00 FENOLI: 09:00-10:00 |  | VOC: 10:10-11:10 FENOLI: 10:10-11:10 |  | VOC: 11:20-12:20 FENOLI: 11:20-12:20 |  | VOC: 09:40-10:40 FENOLI: 09:40-10:40 |  | VOC: 10:50-11:50 FENOLI: 10:50-11:50 |  | VOC: 12:00-13:00 FENOLI: 12:00-13:00 |  | VOC: 10:30-11:30 FENOLI: 10:30-11:30 |  | VOC: 11:40-12:40 FENOLI: 11:40-12:40 |  | VOC: 12:50-13:50 FENOLI: 12:50-13:50 |  | VOC: 11:30-12:30 FENOLI: 11:30-12:30 |  | VOC: 12:40-13:40 FENOLI: 12:40-13:40 |  | VOC: 13:40-14:40 FENOLI: 13:40-14:40
|  |  |  | Emissione E1 MPE100 1° PROVA |  | Emissione E1 MPE100 2° PROVA |  | Emissione E1 MPE100 3° PROVA |  | Emissione E3 MPE200 1° PROVA |  | Emissione E3 MPE200 2° PROVA |  | Emissione E3 MPE200 3° PROVA |  | Emissione E5 MPE300 1° PROVA |  | Emissione E5 MPE300 2° PROVA |  | Emissione E5 MPE300 3° PROVA |  | Emissione E7 MPE400 1° PROVA |  | Emissione E7 MPE400 2° PROVA |  | Emissione E7 MPE400 3° PROVA
Prova | Metodo | Valore Limite Risultato (mg/Nm3) | Unità di misura | Risultato |  | Risultato |  | Risultato |  | Risultato |  | Risultato |  | Risultato |  | Risultato |  | Risultato |  | Risultato |  | Risultato |  | Risultato |  | Risultato
Portata del flusso convogliato | UNI 10169:2001 | - | Nm3/h | <336 |  | <334 |  | <331 |  | <333 |  | <333 |  | <332 |  | <336 |  | <334 |  | <334 |  | <332 |  | <333 |  | <332
Temperatura del flusso convogliato | UNI 10169:2001 | - | °C | 15.8 |  | 16.8 |  | 17.8 |  | 14.8 |  | 15.8 |  | 15.8 |  | 15.8 |  | 16.8 |  | 16.8 |  | 15.8 |  | 15.8 |  | 16.8
Benzene | UNI EN 13649:2015 | 5 | mg/Nm3 | < | 0.264 | < | 0.264 | < | 0.264 | < | 0.264 | < | 0.264 | < | 0.264 | < | 0.264 | < | 0.264 | < | 0.264 | < | 0.264 | < | 0.264 | < | 0.264
Cloruro di vinile | UNI EN 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.179 | < | 0.179 | < | 0.179 | < | 0.179 | < | 0.179 | < | 0.179 | < | 0.179 | < | 0.179 | < | 0.179 | < | 0.179 | < | 0.179 | < | 0.179
1,2 Dicloroetano | UNI EN 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.221 | < | 0.221 | < | 0.221 | < | 0.221 | < | 0.221 | < | 0.221 | < | 0.221 | < | 0.221 | < | 0.221 | < | 0.221 | < | 0.221 | < | 0.221
Sommatoria composti Classe III Punto 1.1 Alleg. 1 Parte V D.Lgs. 152:2006 |  |  | mg/Nm3 |  | 0.332 |  | 0.332 |  | 0.332 |  | 0.332 |  | 0.332 |  | 0.332 |  | 0.332 |  | 0.332 |  | 0.332 |  | 0.332 |  | 0.332 |  | 0.332
Fenolo | NIOSH 2546 1994 | 20 | mg/Nm3 | < | 0.0167 | < | 0.0167 | < | 0.0167 | < | 0.0167 | < | 0.0167 | < | 0.0167 | < | 0.0167 | < | 0.0167 | < | 0.0167 | < | 0.0167 | < | 0.0167 | < | 0.0167
Cloroformio | UNI EN 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.186 | < | 0.186 | < | 0.186 | < | 0.186 | < | 0.186 | < | 0.186 | < | 0.186 | < | 0.186 | < | 0.186 | < | 0.186 | < | 0.186 | < | 0.186
1,1 Dicloroetilene | UNI EN 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.25 | < | 0.25 | < | 0.25 | < | 0.25 | < | 0.25 | < | 0.25 | < | 0.25 | < | 0.25 | < | 0.25 | < | 0.25 | < | 0.25 | < | 0.25
1,1,2,2 Tetracloroetano | UNI EN 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.221 | < | 0.221 | < | 0.221 | < | 0.221 | < | 0.221 | < | 0.221 | < | 0.221 | < | 0.221 | < | 0.221 | < | 0.221 | < | 0.221 | < | 0.221
Tricloroetilene | UNI EN 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.236 | < | 0.236 | < | 0.236 | < | 0.236 | < | 0.236 | < | 0.236 | < | 0.236 | < | 0.236 | < | 0.236 | < | 0.236 | < | 0.236 | < | 0.236
Tetracloroetilene | UNI EN 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.186 | < | 0.186 | < | 0.186 | < | 0.186 | < | 0.186 | < | 0.186 | < | 0.186 | < | 0.186 | < | 0.186 | < | 0.186 | < | 0.186 | < | 0.186
Sommatoria composti Classe II Punto 4 Alleg. 1 Parte V D.Lgs. 152:2006 |  |  | mg/Nm3 |  | 0.54785 |  | 0.54785 |  | 0.54785 |  | 0.54785 |  | 0.54785 |  | 0.54785 |  | 0.54785 |  | 0.54785 |  | 0.54785 |  | 0.54785 |  | 0.54785 |  | 0.54785
Etilbenzene | UNI EN 13649:2015 | 150 | mg/Nm3 | < | 0.214 | < | 0.214 | < | 0.214 | < | 0.214 | < | 0.214 | < | 0.214 | < | 0.214 | < | 0.214 | < | 0.214 | < | 0.214 | < | 0.214 | < | 0.214
Isopropilbenzene | UNI EN 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.214 | < | 0.214 | < | 0.214 | < | 0.214 | < | 0.214 | < | 0.214 | < | 0.214 | < | 0.214 | < | 0.214 | < | 0.214 | < | 0.214 | < | 0.214
1,1 Dicloroetano | UNI EN 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207
1,2 Dicloropropano | UNI EN 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.25 | < | 0.25 | < | 0.25 | < | 0.25 | < | 0.25 | < | 0.25 | < | 0.25 | < | 0.25 | < | 0.25 | < | 0.25 | < | 0.25 | < | 0.25
Stirene | UNI EN 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207
Sommatoria composti Classe III Punto 4 Alleg. 1 Parte V D.Lgs. 152:2006 |  |  | mg/Nm3 |  | 1.0938 |  | 1.0938 |  | 1.0938 |  | 1.0938 |  | 1.0938 |  | 1.0938 |  | 1.0938 |  | 1.0938 |  | 1.0938 |  | 1.0938 |  | 1.0938 |  | 1.0938
Toluene | UNI EN 13649:2015 | 300 | mg/Nm3 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207
m,p-xilene | UNI EN 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.4 | < | 0.4 | < | 0.4 | < | 0.4 | < | 0.4 | < | 0.4 | < | 0.4 | < | 0.4 | < | 0.4 | < | 0.4 | < | 0.4 | < | 0.4
o-xilene | UNI EN 13649:2015 |  | mg/Nm3 | < | 0.214 | < | 0.214 | < | 0.214 | < | 0.214 | < | 0.214 | < | 0.214 | < | 0.214 | < | 0.214 | < | 0.214 | < | 0.214 | < | 0.214 | < | 0.214
Sommatoria composti Classe IV Punto 4 Alleg. 1 Parte V D.Lgs. 152:2006 |  |  | mg/Nm3 |  | 1.5044 |  | 1.5044 |  | 1.5044 |  | 1.5044 |  | 1.5044 |  | 1.5044 |  | 1.5044 |  | 1.5044 |  | 1.5044 |  | 1.5044 |  | 1.5044 |  | 1.5044
1,2 Dicloroetilene (cis) | UNI EN 13649:2015 | n.a. | mg/Nm3 | < | 0.179 | < | 0.179 | < | 0.179 | < | 0.179 | < | 0.179 | < | 0.179 | < | 0.179 | < | 0.179 | < | 0.179 | < | 0.179 | < | 0.179 | < | 0.179
1,2 Dicloroetilene (trans) | UNI EN 13649:2015 | n.a. | mg/Nm3 | < | 0.221 | < | 0.221 | < | 0.221 | < | 0.221 | < | 0.221 | < | 0.221 | < | 0.221 | < | 0.221 | < | 0.221 | < | 0.221 | < | 0.221 | < | 0.221
1,1,1 Tricloroetano | UNI EN 13649:2015 | n.a. | mg/Nm3 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207 | < | 0.207
1,2,3 Tricloropropano | UNI EN 13649:2015 | n.a. | mg/Nm3 | < | 0.171 | < | 0.171 | < | 0.171 | < | 0.171 | < | 0.171 | < | 0.171 | < | 0.171 | < | 0.171 | < | 0.171 | < | 0.171 | < | 0.171 | < | 0.171
1,1,2 Tricloroetano | UNI EN 13649:2015 | n.a. | mg/Nm3 | < | 0.229 | < | 0.229 | < | 0.229 | < | 0.229 | < | 0.229 | < | 0.229 | < | 0.229 | < | 0.229 | < | 0.229 | < | 0.229 | < | 0.229 | < | 0.229